F96s荧光分光光度计配置清单（标准配置）

1。主机                                             壹台

2。电源电缆                                         壹根

3。石英四通荧光比色皿 （10mm）                      贰个

4。说明书、合格证、保修单                           各一份

5。熔丝（1A）                                        贰只

6。专用数据处理软件包                                一套

7．标配 365nm、376nm、392nm、405nm激发光源        各一个