PXSJ-227L型离子计（2024）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-227L型离子计 | 1台 |
| 2 | pX离子测量模块(已安装于主机) | 1件 |
| 3 | RES预留模块(已安装于主机) | 3件 |
| 4 | REX-6型电极架(带底座) | 1台 |
| 5 | JB-11型搅拌器(2023版) | 1台 |
| 6 | 电源适配器STK030-2015(主机用) | 1个 |
| 7 | YW-18W电源适配器DC 9V(搅拌器用) | 1个 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | USB延长线（A母对A公） | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 搅拌棒（φ6×20mm） | 3个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书(主机) | 1本 |
| 15 | 使用说明书(搅拌器) | 1本 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |