PXSJ-270F型离子计（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-270F型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-11型搅拌器 | 1台 |
| 3 | PF-2-01型氟离子电极 | 1支 |
| 4 | 232-01型参比电极 | 1支 |
| 5 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(搅拌器用) | 1个 |
| 9 | JP-060电源适配器DC 9V(离子计用) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | PXSJ-270F型使用说明书 | 1本 |
| 15 | JB-11型使用说明书 | 1本 |
| 16 | 软件卡 | 1张 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |