DWS-51型钠离子计

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | DWS-51型钠离子计 6801-01钠电极 6802-01型参比电极 通用电源线 REX-3多功能电极架 保险丝 φ5×20 0.25A 防尘罩(中) 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 1支 1支 2只 1只 1本 1份 |