ZDJ-5型自动库伦滴定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | ZDJ－5型库仑单元和电位测量单元 ZDJ－5型控制单元 电极（SC5.446.066） 电解杯（SC8.219.013） 冷凝管（SC8.439.004） 电极支架（SC5.108.017） 电极梗（SC8.100.225） 搅拌珠 支头螺钉（SC8.998.002） 保险丝Φ5×20 (1A) 国际通用电源线 控制单元―库仑单元专用连接线 控制单元―电位测量单元专用连接线 PC机―ZDJ－5型自动滴定仪专用连接线 TP－40型打印机专用连接线 专用电极连接线 软件卡 使用说明书 产品合格证 | 1台 1台 1套 5只 1只 1只 1根 3只 2只 2只 1根 1根 1根 1根 1根 3根 1张 1本 1份 |