ZDJ-4A型自动电位滴定仪（新）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 | ZDJ－4A型自动电位滴定仪 E-201F型pH复合电极 232-01型参比电极 213-01型铂电极 216-01型银电极 217-01型参比电极 231-01型pH玻璃电极 毛细管（SC5.462.023） 输液管(SC5.462.026) 滴定管10mL(SC5.214.088) 溶液杯(SC8.219.010) 溶液杯(SC8.463.001) 管接螺帽GS-14A、B 工具(SC8.227.126) pH标准缓冲剂pH4、7、9 搅拌珠（小） 电极架装置(SC5.108.022) 1000mL溶液瓶（SC5.810.003） （包括干燥器） 保险丝Φ5×20(1A) 国际通用电源线 USB转串口线 产品使用说明书 产品合格证 软件卡 选配件： 滴定管20mL(SC5.461.055) | 1台 1支 1支 1支 1支 1支 1支 1支 3根 1套 3只 3只 3套 1个 1套 3只 1只 1只 2只 1根 1根 1本 1份 1张 1套 |