ZD-2型自动电位滴定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZD-2型自动电位滴定仪 | 1台 |
| 2 | JB-11型搅拌器（2023版） | 1台 |
| 3 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 4 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 5 | 216-01型银电极 | 1支 |
| 6 | 217-01型参比电极 | 1支 |
| 7 | 电源适配器STK030-2015（主机用） | 1个 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V（搅拌器用） | 1个 |
| 9 | 防尘罩(按键款) | 1个 |
| 10 | 电极支架杆 | 1根 |
| 11 | 电极支架加长杆 | 1根 |
| 12 | 电极固定支架（带橡胶套） | 1个 |
| 13 | 500-12V电磁阀组件 | 1套 |
| 14 | 蝴蝶夹 | 1个 |
| 15 | 毛细滴管 | 1根 |
| 16 | H型支架底座 | 1个 |
| 17 | 理线带 | 3根 |
| 18 | PVC管（内径φ3外径φ5，L=500mm） | 2根 |
| 19 | 搅拌珠（B620） | 3个 |
| 20 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 21 | ZD-2型使用说明书 | 1本 |
| 22 | JB-11型使用说明书 | 1本 |
| 23 | ZD-2型简易操作指南 | 1份 |