ZDY-501型水分分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZDY-501型水分分析仪 |  | 1台 |
| 2 | CDY-2测量电极 |  | 1支 |
| 3 | JB-10型搅拌器 |  | 1台 |
| 4 | 国际通用电源线 |  | 1根 |
| 5 | 9VDC,2A直流稳压电源 |  | 1只 |
| 6 | BGXP-1保险丝管φ5×20 0.5A |  | 2只 |
| 7 | 电磁阀部件 |  | 1件 |
| 8 | 电极杆A装配 |  | 1件 |
| 9 | 电极杆B |  | 1件 |
| 10 | 固定架支撑杆装配 |  | 1件 |
| 11 | 夹形件部件 |  | 1件 |
| 12 | 支撑座部件 |  | 1件 |
| 13 | 溶液杯固定架 |  | 1件 |
| 14 | 溶液杯装配 |  | 1件 |
| 15 | 干燥瓶装配 |  | 1件 |
| 16 | 搅拌珠 |  | 3件 |
| 17 | 耐穿刺橡胶 |  | 20件 |
| 18 | 穿毛细管橡胶 |  | 10件 |
| 19 | 008T16-080-20聚四氟乙烯管（L=200mm，北昂） |  | 2根 |
| 20 | 008NC16-YC6U套管（北昂） |  | 2只 |
| 21 | 008CZ16倒锥形垫圈（北昂） |  | 2只 |
| 22 | 氟橡胶管（内径φ3外径φ6，L=500mm） |  | 1根 |
| 23 | KF-4试剂（单独包装） |  | 1套 |
| 24 | 7501真空硅脂 |  | 1瓶 |
| 25 | 微量进样器100μL |  | 1支 |
| 26 | 微量进样器1mL |  | 1支 |
| 27 | ZDY-501型水分分析仪使用说明书 |  | 1份 |
| 28 | JB-10型搅拌器使用说明书 |  | 1份 |
| 29 | 产品合格证 |  | 1份 |