KLS-411型微量水分分析仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KLS-411卡尔费休水分测定仪 | 1台 |
| 2 | JB-11电磁搅拌器 | 1只 |
| 3 | 电解池（包含1个进样口螺帽及1个耐穿刺硅胶片） | 1只 |
| 4 | CDJ-1电解电极（包含1套膜架） | 1支 |
| 5 | CDY-1测量电极 | 1支 |
| 6 | 干燥器（SC5.111.007） | 1套 |
| 7 | 电源线 | 1根 |
| 8 | 打印机连线 | 1根 |
| 9 | 保险丝0.5A | 2只 |
| 10 | 通用电源(9VDC,800mA,内正外负） | 1只 |
| 11 | 电解杯固定环(SC5.108.020) | 1个 |
| 12 | 搅拌棒(小号) | 3只 |
| 13 | 固定棒(SC8.123.035) | 1根 |
| 14 | 耐穿刺硅胶片（SC8.370.298） | 20只 |
| 15 | 微量进样器(1ml) | 1只 |
| 16 | 微量进样器(0.1ml) | 1只 |
| 17 | 膜架（SC5.156.017）（内有各有1个O型氟橡胶圈） | 2套 |
| 18 | KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶，另行发货) | 1套 |
| 19 | 真空硅脂（长城7501） | 1支 |
| 20 | 变色硅胶(500g) | 1瓶 |
| 21 | 使用说明书（KLS-411、JB-11) | 各1本 |
| 22 | 产品合格证 | 1份 |

| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | KLS-411型微量水分分析仪 JB-11电磁搅拌器 电解池（包含1个进样口螺帽及1个耐穿刺硅胶片） 电解电极（包含1套膜架） 指示电极 干燥器（SC5.111.007） 电源线 打印机连线 保险丝0.5A 通用电源(9VDC,2A,内正外负） 电解杯固定环(SC5.108.020) 搅拌棒(小号) 固定棒(SC8.123.035) 耐穿刺硅胶片（SC8.370.298） 微量进样器(1mL) 微量进样器(0.1mL) 膜架（SC5.156.017）（内有各有1个O型氟橡胶圈） KF-1试剂(KF-1A试剂500mL（1瓶）、KF-1B试剂5mL（5瓶）) 真空硅脂（长城7501） 变色硅胶(500g) 使用说明书（KLS-411、JB-11) 产品合格证 | 1台 1只 1只 1支 1支 1套 1根 1根 2只 1只 1个 3只 1根 20只 1只 1只 2套 1套 1支 1瓶 各1本 1份 |