DGB-404F型便携式六价铬测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | DGB-404F型便携式六价铬测定仪 比色管 5号碱性电池 USB通讯连线 便携式防护箱 产品使用说明书 产品合格证 软件卡 铬校准液：ρ（Cr6+）=100.0mg/L，100mL 铬显色剂：0.1g/包，100包 DGB-404F型便携式六价铬测定仪试剂使用说明 | 1台 5支 4节 1根 1只 1本 1份 1张 1瓶 1袋 1份 |