# KDNX-20型消解炉

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KDNX-20主机（a010000000061） | 1台 |
| 2 | 试管架（205000000001196） | 1个 |
| 3 | 消化管（203010000000100） | 10只 |
| 4 | 25A陶瓷保险管（103020000000018） | 1个 |
| 5 | 说明书（804010000000139） | 1份 |
| 6 | 装箱清单（DOC0600006007） | 1份 |
| 7 | 合格证 | 1份 |