44B型双联电解分析器

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 44B型双联电解分析器 电源线（CTD—3头） 特制搅拌棒（8.328.001） 200mL电解烧杯 φ80㎜表面皿、对剖烧杯盖 3A插入式溶断丝 使用说明书 产品合格证 | 1台 1根 4根 4只 4付 5根 1本 1份 |