JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPBJ-611Y型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-962型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | 电极保护罩（不锈钢） | 1只 |
| 4 | 30mL零氧校准溶液（粉剂） | 1瓶 |
| 5 | LQ-007双口数显充电器 | 1只 |
| 6 | Mini USB通讯连线 | 1根 |
| 7 | 产品使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1本 |
| 9 | 触摸笔 | 1支 |