SJB-801型便携式重金属离子分析仪（主机）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | SJB-801型便携式重金属离子分析仪 电极盒（含801-1、801-2、801-3及配件） 底座（SC8.022.109） 测量杯（SC8.382.041） 保护罩（SC8.306.048） 电缆线部件（SC5.500.009） 盖（SC8.315.147） 电机部件（SC5.500.009） USB充电器 电小二移动电源M5200 飞毛腿车载充电器（MiniUSB，5V，1A。） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 洗耳球（小） 500mL塑料瓶 10mL移液管 20-200μL可调式移液枪 200-1000μL可调式移液枪 使用说明书 产品合格证 | 1套 1盒 1只 3只 1套 1只 1只 1只 1只 1只 1只 1根 1根 1个 1个 1根 1支 1支 1本 1份 |

SJB-801型便携式重金属离子分析仪（配件）

| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 取样竿（SC5.480.001） 尼龙绳（渔网用） 铅镉校准液（20mg/L） 锌校准液（20mg/L） 锌镉铅电解液801-A 锌镉铅电解液801-B 砷校准液(100mg/L) 汞校准液(100mg/L) 砷电解液 砷还原剂包 汞电解液 汞清洗液 镀金液 已用镀金液瓶(30mL) 砷还原剂试剂瓶(30mL) 铜校准液（20mg/L） 铜电解液 取样杯（SC8.381.007） | 1根 3米 50mL/1瓶 50mL/ 1瓶 125mL/ 1瓶 125mL/ 1瓶 20mL/ 1瓶 20mL/ 1瓶 500mL/ 1瓶 30小包 125mL/ 1瓶 500mL/ 1瓶 250mL/ 1瓶 1只 1只 50mL/ 1瓶 125mL/ 1瓶 1只 |