SFK-506VC型卡氏水分仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SFK-506VC型卡氏水分仪 | 1台 |
| 2 | SFK-503V-1型溶剂管理器 | 1台 |
| 3 | 500mL进液瓶(含瓶盖及盖芯) | 1套 |
| 4 | 1000mL废液瓶(含瓶盖及盖芯，透明) | 1套 |
| 5 | 500mL滴定瓶(含瓶盖及盖芯) | 1套 |
| 6 | 容量杯(容量法) (含硅胶垫圈、滴定垫圈、进样接口、带孔螺母、管锥形接头、管带孔母等) | 1套 |
| 7 | 电解杯(库仑法)(含硅胶垫圈、管接头、带孔母、管带孔母等) | 1套 |
| 8 | CDY-4指示电极 | 2支 |
| 9 | CDJ-3有隔膜电解电极 | 1支 |
| 10 | 搅拌珠(Φ7x30) | 3只 |
| 11 | 干燥筒 | 1套 |
| 12 | 干燥器瓶 | 1套 |
| 13 | 废液进气管(L=520mm，含接头) | 1根 |
| 14 | 进液进气管(L=580mm，含接头) | 1根 |
| 15 | 废液管(L=800mm，含接头) | 1根 |
| 16 | 进液管(L=800mm，含接头) | 1根 |
| 17 | 滴定管(L=700mm，含接头) | 1根 |
| 18 | 泵管(L=150mm，含接头) | 1根 |
| 19 | 进样伴热管放置筒 | 1套 |
| 20 | 微量进样器(100μL) | 1支 |
| 21 | 微量进样器(1mL) | 1支 |
| 22 | 硅胶垫片 | 20个 |
| 23 | 顶杆工具(SC8.227.126) | 1只 |
| 24 | 防扩散管组件(含防扩散管以及防扩散滴定管) | 1套 |
| 25 | 滴定管装置10mL(SC5.461.064) | 1套 |
| 26 | 滴定套 | 1个 |
| 27 | 真空硅脂(7501) | 1瓶 |
| 28 | 干燥剂(5A分子筛500g) | 1瓶 |
| 29 | KF-4试剂(KF-4A、KF-4B试剂各1瓶)，(单独包装) | 1套 |
| 30 | KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶，(单独包装)另行发货 | 1套 |
| 31 | 保险丝Φ5x20(4A) | 3只 |
| 32 | 国标双磁环电源线(1米) | 1根 |
| 33 | M12-5 B型连接线(主机与溶剂管理器连接线) | 1根 |
| 34 | 232通讯线(DB9F/F交叉线)1米 | 1根 |
| 35 | USB通讯连线(A型公-A型公)，1.8米 | 1根 |
| 36 | 电容屏触摸笔 | 1支 |
| 37 | 使用说明书 | 1本 |
| 38 | 简易操作指南 | 1份 |
| 39 | 软件卡 | 1份 |
| 40 | 合格证 | 1份 |