DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DGB-402F便携式余氯/总氯测定仪 |  | 1台 |
| 2 | MicroUSB通讯线 1米 |  | 1根 |
| 3 | 特制打印线Micro USB转DB25针 1米 |  | 1根 |
| 4 | 467比色瓶 |  | 3只 |
| 5 | 便携式防护箱 |  | 1只 |
| 6 | USB充电器 |  | 1只 |
| 7 | 软件卡 |  | 1张 |
| 8 | 产品合格证 |  | 1份 |
| 9 | 使用说明书 |  | 1本 |
| 10 | 简易操作指南 |  | 1份 |
| 11 | 余氯校准试剂包 | 余氯校准液 30ml | 1瓶 |
|  |  | 碘化钾粉剂 0.1g | 25包 |
|  |  | 酸试剂 2ml | 1瓶 |
| 12 | 余氯/总氯试剂包 | 碘化钾粉剂 0.1g | 100包 |
|  |  | 显色剂 0.12g | 100包 |