DGB-401型多参数水质分析仪（2023）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DGB-401型多参数水质分析仪 | 1台 |
| 2 | MicroUSB通讯线 1米 | 1根 |
| 3 | 特制打印线Micro USB转DB25针 1米 | 1根 |
| 4 | 200μL~1000μL移液枪 | 1把 |
| 5 | 1.0mL枪头 （100只） | 1包 |
| 6 | φ16消解比色管（消解温度150℃） | 7支 |
| 7 | 50mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 8 | 25mL玻璃瓶（带刻度） | 4只 |
| 9 | 便携式防护箱 | 1只 |
| 10 | USB充电器 | 1只 |
| 11 | 比色管转换件 | 1个 |
| 12 | 遮光罩 | 1个 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |