WZB-170型便携式浊度计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | WZB-170型便携式浊度计 浊度瓶（Φ25×60，带“+”标志） USB电源线（USB转Φ5.5×2.1） USB通信线（A公头转mini公头，L=1m） 短柄十字螺丝刀 USB充电器 AA（5号）碱性电池 使用说明书 产品合格证 | 1台 2只 1根 1根 1把 1个 4节 1本 1份 |