SFK-503C型卡氏水分仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SFK-503C型卡氏水分仪 | 1 台 |
| 2 | SFK-503V-1型溶剂管理器 | 1 台 |
| 3 | 500mL进液瓶（含瓶盖及盖芯） | 1 套 |
| 4 | 1000mL废液瓶（含瓶盖及盖芯） | 1 套 |
| 5 | 电解杯(库仑法) (含硅胶垫圈、管接头、带孔螺母等) | 1 套 |
| 6 | CDY-4指示电极 | 1 支 |
| 7 | CDJ-3有隔膜电解电极 | 1 支 |
| 8 | 搅拌珠(Φ7×30) | 3 只 |
| 9 | 干燥筒 | 1 套 |
| 10 | 废液进气管（L=520mm，含接头） | 1 根 |
| 11 | 进液进气管（L=580mm，含接头） | 1 根 |
| 12 | 废液管（L=800mm，含接头） | 1 根 |
| 13 | 进液管（L=800mm，含接头） | 1 根 |
| 14 | 进样伴热管放置筒 | 1 套 |
| 15 | 微量进样器（100μL） | 1 支 |
| 16 | 微量进样器（1mL） | 1 支 |
| 17 | 硅胶垫片 | 10只 |
| 18 | 真空硅脂（7501） | 1 瓶 |
| 19 | 干燥剂（5A分子筛500g） | 1 瓶 |
| 20 | KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶)，(单独包装)另行发货 | 1 套 |
| 21 | 保险丝Φ5×20 ( 4A ) | 2 只 |
| 22 | 国标双磁环电源线(黑) | 1 根 |
| 23 | M12-5 B型连接线（主机与溶剂管理器连接线） | 1 根 |
| 24 | 232通讯线（DB9F/F交叉线）1米 | 1 根 |
| 25 | USB通讯连线（A型公-A型公），1.8米 | 1 根 |
| 26 | 电容屏触摸笔 | 1支 |
| 27 | 使用说明书 | 1 本 |