SFK-506C型卡氏水分仪

| - 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | SFK-506C型卡氏水分仪 | 1台 |
| - 2 | SFK-503V-1型溶剂管理器 | 1台 |
| - 3 | 500mL进液瓶(含瓶盖及盖芯) | 1套 |
| - 4 | 1000mL废液瓶(含瓶盖及盖芯，透明) | 1套 |
| - 5 | 电解杯(库仑法)(含硅胶垫圈、管接头、带孔螺母等) | 1套 |
| - 6 | CDY-4指示电极 | 1支 |
| - 7 | CDJ-3有隔膜电解电极 | 1支 |
| - 8 | 搅拌珠(Φ7x30) | 3只 |
| - 9 | 干燥筒 | 1套 |
| - 10 | 废液进气管(L=520mm，含接头) | 1根 |
| - 11 | 进液进气管(L=580mm，含接头) | 1根 |
| - 12 | 废液管(L=800mm，含接头) | 1根 |
| - 13 | 进液管(L=800mm，含接头) | 1根 |
| - 14 | 进样伴热管放置筒 | 1套 |
| - 15 | 微量进样器(100μL) | 1支 |
| - 16 | 微量进样器(1mL) | 1支 |
| - 17 | 硅胶垫片 | 10只 |
| - 18 | 真空硅脂(7501) | 1瓶 |
| - 19 | 干燥剂(5A分子筛500g) | 1瓶 |
| - 20 | KF-1试剂(KF-1A,KF-1B各1瓶)，(单独包装)另行发货 | 1套 |
| - 21 | 保险丝Φ5x20(4A) | 3只 |
| - 22 | 国标双磁环电源线(1米) | 1根 |
| - 23 | M12-5 B型连接线(主机与溶剂管理器连接线) | 1根 |
| - 24 | 232通讯线(DB9F/F交叉线)1米 | 1根 |
| - 25 | USB通讯连线(A型公-A型公)，1.8米 | 1根 |
| - 26 | 电容屏触摸笔 | 1支 |
| - 27 | 使用说明书 | 1本 |
| - 28 | 简易操作指南 | 1份 |
| - 29 | 软件卡 | 1份 |
| - 30 | 合格证 | 1份 |